## 1
珠海力合环保有限公司自行监测项目手工监测数据汇总表（2019年8月）
监测项目 监测时间 | 吉大水质净化厂一期废水排放口 |  | 吉大水质净化厂二期废水排放口 |  | 南区水质净化厂一期废水排放口 |  | 南区水质净化厂二期废水排放口
| COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L)
2019-08-01 | 16.1 | 0.168 | 15.4 | 0.256 | 18.2 | 0.331 | 22.3 | 0.589
2019-08-02 | 17.7 | 0.133 | 16.7 | 0.141 | 17.5 | 0.167 | 20.2 | 0.615
2019-08-03 | 18.9 | 0.145 | 17.9 | 0.136 | 17.2 | 0.173 | 22.1 | 0.257
2019-08-04 | 17.3 | 0.172 | 20.3 | 0.122 | 19.3 | 0.276 | 21.8 | 0.105
2019-08-05 | 17.2 | 0.203 | 18.8 | 0.235 | 18.9 | 1.03 | 20.5 | 0.185
2019-08-06 | 17 | 0.345 | 15.4 | 0.108 | 17.5 | 1.76 | 21.4 | 0.14
2019-08-07 | 18.2 | 1.02 | 16.9 | 0.166 | 18.2 | 2.05 | 22.2 | 0.135
2019-08-08 | 18.4 | 1.32 | 17.1 | 0.447 | 17.9 | 1.93 | 20.6 | 0.123
2019-08-09 | 16.1 | 0.899 | 17.1 | 2.04 | 19.2 | 2.35 | 18.3 | 0.12
2019-08-10 | 16.9 | 0.443 | 18.2 | 2.11 | 18.3 | 1.63 | 19.5 | 0.134
2019-08-11 | 16.4 | 0.239 | 17 | 1.56 | 18.5 | 1.82 | 20.3 | 0.143
2019-08-12 | 18.6 | 0.27 | 20.5 | 1.74 | 18 | 2.19 | 20.2 | 0.115
2019-08-13 | 19.1 | 0.264 | 16.8 | 0.6 | 19.8 | 1.23 | 19.8 | 0.104
2019-08-14 | 20.9 | 0.207 | 19.6 | 1.48 | 17.3 | 1.52 | 18.3 | 0.387
2019-08-15 | 18 | 0.151 | 16.8 | 1.26 | 18.2 | 1.85 | 16.4 | 0.502
2019-08-16 | 18 | 0.162 | 16.8 | 0.218 | 20.3 | 1.54 | 15.2 | 0.459
2019-08-17 | 18.6 | 0.134 | 16.9 | 0.31 | 17.6 | 1.2 | 15.8 | 0.24
2019-08-18 | 18.5 | 0.157 | 20.1 | 0.234 | 18.5 | 1.23 | 16.3 | 0.175
2019-08-19 | 19.3 | 0.147 | 22.2 | 0.288 | 19.2 | 0.67 | 17.2 | 0.304
2019-08-20 | 20.7 | 0.165 | 17.5 | 1.3 | 18.5 | 0.735 | 15.8 | 0.106
2019-08-21 | 21.5 | 0.14 | 17.8 | 0.65 | 19.3 | 0.954 | 19.4 | 0.122
2019-08-22 | 20.9 | 0.145 | 18.3 | 1.33 | 17.6 | 0.991 | 17.6 | 0.37
2019-08-23 | 21.5 | 0.137 | 17.2 | 2.23 | 17.2 | 1.44 | 19.3 | 0.15
2019-08-24 | 20.5 | 0.129 | 16.9 | 1.27 | 18 | 1.15 | 25.2 | 0.107
2019-08-25 | 19 | 0.155 | 16 | 3.14 | 16.4 | 1.24 | 28.5 | 0.125
2019-08-26 | 18.2 | 0.149 | 17.2 | 2.42 | 18.5 | 2.26 | 22.3 | 0.185
2019-08-27 | 19.6 | 0.162 | 19 | 0.29 | 19.3 | 0.42 | 21 | 0.125
2019-08-28 | 18.9 | 0.225 | 18.6 | 0.468 | 16.2 | 0.721 | 18.5 | 0.132
2019-08-29 | 19.2 | 0.353 | 19.2 | 0.353 | 18.5 | 2.32 | 18.6 | 0.145
2019-08-30 | 17.8 | 0.221 | 17.8 | 0.221 | 25.2 | 1.43 | 22.4 | 0.42
2019-08-31 | 15.8 | 0.155 | 15.8 | 0.155 | 27.2 | 0.408 | 21.6 | 0.181
平均值 | 18.5419 | 0.28113 | 17.8 | 0.87994 | 18.7581 | 1.2586 | 19.9548 | 0.22581
排放限值 | 60 | 8（15） | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 8（15）
达标情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
备注：吉大厂因提标改造需要，根据环评批复意见，于28日短暂停产，将原吉大厂一期、吉大厂二期出水口合并为一个，出水口合并后，在提标改造工程调试期间、国家排污许可证变更办理完成前，新排放口按从严原则，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。同时，因统计上报数据需要，吉大厂按原一二期分开填报，29日起吉大厂一期、吉大厂二期出水各指标数据为合并后出水口同一水样测量值，故吉大厂一期、二期出水各指标数据相同。