## 1
珠海力合环保有限公司自行监测项目手工监测数据汇总表（2018年1月）
监测项目 监测时间 | 吉大水质净化厂一期废水排放口 |  | 吉大水质净化厂二期废水排放口 |  | 南区水质净化厂一期废水排放口 |  | 南区水质净化厂二期废水排放口
| COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L)
2018-01-01 | 23.9 | 0.11 | 22.2 | 1.46 | 22.5 | 0.343 | 24.5 | 0.245
2018-01-02 | 23 | 0.235 | 22 | 2.93 | 24.2 | 0.467 | 25.2 | 0.243
2018-01-03 | 24 | 0.47 | 24 | 4.11 | 23.1 | 1.38 | 22.8 | 0.345
2018-01-04 | 24.8 | 0.167 | 23.7 | 4.42 | 20.2 | 1.01 | 22.1 | 0.264
2018-01-05 | 22.6 | 0.937 | 21 | 4.53 | 23 | 1.15 | 27.2 | 0.335
2018-01-06 | 24.8 | 0.182 | 23.1 | 4.13 | 24.8 | 0.868 | 25.1 | 0.123
2018-01-07 | 21 | 0.205 | 19.5 | 2.99 | 25.9 | 3.02 | 27.5 | 0.115
2018-01-08 | 20.6 | 0.15 | 21.7 | 2.08 | 25.3 | 1.44 | 28.2 | 0.1
2018-01-09 | 19.7 | 0.596 | 20.8 | 2.35 | 26.1 | 3.26 | 29.6 | 0.113
2018-01-10 | 18.5 | 0.184 | 18.8 | 3.82 | 25.5 | 3.12 | 32.1 | 0.328
2018-01-11 | 22.5 | 0.173 | 20.3 | 3.67 | 22.3 | 2.77 | 20.2 | 0.418
2018-01-12 | 21.6 | 0.16 | 19.5 | 3.06 | 15.6 | 1.51 | 21.3 | 0.121
2018-01-13 | 21.7 | 0.166 | 19.9 | 4.12 | 18.1 | 1.43 | 22.8 | 0.114
2018-01-14 | 22.3 | 0.18 | 21 | 3.97 | 18.5 | 1.85 | 23.1 | 0.102
2018-01-15 | 25.6 | 0.241 | 23.7 | 5.1 | 18.2 | 1.03 | 20.5 | 0.105
2018-01-16 | 20.8 | 0.196 | 20.1 | 4.82 | 19.1 | 1.1 | 21.2 | 0.112
2018-01-17 | 22.5 | 0.182 | 19.6 | 4.67 | 17.3 | 1.01 | 17.5 | 0.101
2018-01-18 | 22.4 | 0.185 | 20.2 | 3.5 | 19.2 | 1.12 | 16.3 | 0.243
2018-01-19 | 23.2 | 0.24 | 19.7 | 2.94 | 20.1 | 1.14 | 18.3 | 0.101
2018-01-20 | 24 | 0.256 | 20.1 | 2.67 | 19.8 | 1.2 | 19.6 | 0.397
2018-01-21 | 21.9 | 0.537 | 21.3 | 1.98 | 19.2 | 1.41 | 20 | 0.132
2018-01-22 | 23.1 | 0.188 | 22.7 | 2.31 | 22.1 | 3.86 | 19.8 | 0.112
2018-01-23 | 20.7 | 0.17 | 20.4 | 3.6 | 21.6 | 5.12 | 18.3 | 0.108
2018-01-24 | 23.8 | 0.236 | 24.8 | 3.64 | 25.4 | 5.05 | 18.8 | 0.101
2018-01-25 | 23.3 | 0.176 | 20.2 | 4.22 | 34.2 | 6.84 | 19.9 | 0.112
2018-01-26 | 25 | 0.16 | 20 | 4.53 | 27.1 | 5.2 | 16.1 | 0.1
2018-01-27 | 23.5 | 0.125 | 21.3 | 4.06 | 23.8 | 1.79 | 20.2 | 0.102
2018-01-28 | 24.2 | 0.149 | 25.8 | 3.9 | 24.2 | 0.42 | 21.5 | 0.107
2018-01-29 | 21 | 0.18 | 19.9 | 3.65 | 28.3 | 1.41 | 21.2 | 0.312
2018-01-30 | 21.7 | 0.162 | 20.4 | 3.28 | 38.7 | 0.53 | 22.5 | 0.201
2018-01-31 | 20.2 | 1.06 | 20.9 | 3.19 | 31.8 | 1.93 | 28.1 | 0.101
平均值 | 22.5129 | 0.26961 | 21.2452 | 3.5387 | 23.3935 | 2.0574 | 22.3065 | 0.17784
排放限值 | 60 | 8（15） | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 8（15）
达标情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
备注：